{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":54,"n_cols":8,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,1,7],[53,0,53,5]]}
["智能建造与交通工程学院41栋教学实验设备搬迁服务项目清单"]
[]
["序号","原房间号","资产编号","物品名称","数量","单价（元）","合计（元）","备注"]
[1,"54#1013","/","路面层间粘结试验恒温箱",1,null,null,"搬迁至41栋202"]
[{"$f":"A4+1","v":2},"54#1013","TY2021000894","黏韧性测定仪",1,null,null,"搬迁至41栋202"]
[{"$f":"A5+1","v":3},"54#1013","TY2021001064","智能路面扭剪试验仪",1,null,null,"搬迁至41栋202"]
[{"$f":"A6+1","v":4},"54#1013","TY2021001063","智能路面直剪试验仪",1,null,null,"搬迁至41栋202"]
[{"$f":"A7+1","v":5},"54#1013","TY2021000934","旋转瓶磨耗试验仪",1,null,null,"搬迁至41栋202"]
[{"$f":"A8+1","v":6},"54#1012","TY2021000879","蜡含量测定仪",1,null,null,"搬迁至41栋202"]
[{"$f":"A9+1","v":7},"54-405","TY2021001904-05","调温调速沥青延伸度测定仪",2,null,null,"长2.2米高70厘米，从54-405搬运至41-101"]
[8,"54-405","TY2021001868","沥青薄膜烘箱",1,null,null,"从54-405搬运至41-101"]
[9,"54-405","TY2021001845","自动混合料拌和机",1,null,null,"从54-405搬运至41-101"]
[10,"54-405","TY2021001844","马歇尔电动击实仪",1,null,null,"从54-405搬运至41-101"]
[11,"54-405","JJ2021001127","4米实验台",9,null,null,"从54-405搬运至41-101，拆除电线，并需要现场拆解实验台，搬运后重新组装，不得损坏。"]
[12,"54-405","JJ2021001131","1米实验台",1,null,null,"从54-405搬运至41-101，需要现场拆开给排水连接，搬运后重新与给排水管连接，不得漏水。"]
[13,"41-201","JJ2021001128/30","2米实验台",11,null,null,"从41-201搬运至41-101，需现场拆电线，搬运过程不得损坏。"]
[14,"41-101",7120096,"沥青延伸度仪",1,null,null,"从41-101搬运到53号楼厂房"]
[15,"41-101",10120406,"数显拉弯试验机",1,null,null,"从41-101搬运到53号楼厂房"]
[16,"41-101",10120403,"压力试验机",1,null,null,"从41-101搬运到53号楼厂房"]
[17,"41-201","//","不锈钢水池1米8",1,null,null,"从41-201拆除，搬运至41-101并安装，不得漏水"]
[18,"41-101",14040711,"4米实验台",1,null,null,"从41-101搬运至53号楼厂房"]
[19,"41-403",null,"试验台",12,null,null,"从41-403搬运至54-403和54-5010"]
[20,"41-403",null,"实验仪器铁皮柜",8,null,null,"从41-403搬运至54-403和54-5010"]
[21,"41栋三楼（院办）",null,"铁质文件柜",10,null,null,"从41栋3楼楼梯口搬运至53号楼厂房"]
[22,"41-503（机房）","12101616-12101665","配套用桌+椅",51,null,null,"从41-503搬运至54-508"]
[23,"41-503（机房）",12060247,"控制台",1,null,null,"从41-503搬运至54-508"]
[24,"41-503（机房）","TY2021001251-TY2021001310","电脑",60,null,null,"拆除+安装+搬迁,从41-503搬运至54-508"]
[25,"41-503（机房）",13120608,"投影仪",1,null,null,"从41-503搬运至54-508"]
[26,"41-503（机房）","TY2021001250","无线WiFi高清投影仪",1,null,null,"拆除+安装+搬迁,从41-503搬运至54-508"]
[27,"41-405",null,"资料室架子（长2000*宽700*高2000）",34,null,null,"从41-405搬至41-201"]
[28,"41-508",null,"资料室架子（长2000*宽700*高2000）",21,null,null,"从41-508搬至41-204"]
[29,"54#303","11090280","数控电动击实仪",1,null,null,"从54-303搬至54-1016"]
[30,"54#303","11090279","数控电动击实仪",1,null,null,"从54-303搬至54-1016"]
[31,"54#307","TY2021001991","应变控制式三轴仪",1,null,null,"从54-307搬至54-3010"]
[32,"54#307","TY2021001990","应变控制式三轴仪",1,null,null,"从54-307搬至54-3010"]
[33,"54#307","TY2021001956","实验台（5米）",1,null,null,"从54-307搬至54-3010"]
[34,"54-2016","TY2021003216","实验边台",1,null,null,"从54-2016搬至54-3011"]
[35,"54-2016","TY2021003215","实验边台",1,null,null,"从54-2016搬至54-3011"]
[36,"54-2015","TY2021003214","实验边台",1,null,null,"从54-2015搬至54-3011"]
[37,"54-2015","TY2021003213","实验边台",1,null,null,"从54-2015搬至54-3011"]
[38,"54-3011","12101463；12101461；12101459；\t\n12101458","实验操作台",4,null,null,"1.3米×2.1米×0.76米，从54-3011搬运到53号楼厂房"]
[39,"54-3011",{"v":7110274,"d":"7110274.00"},"工具柜",2,null,null,"从41-401搬运到53号楼厂房"]
[40,"41-401","9030016","气候环境箱",1,null,null,"从41-401搬运到53号楼厂房"]
[41,"41-401","12100011","材料光学性能测试仪",1,null,null,"从41-401搬运到53号楼厂房"]
[42,"41-401","12100010","太阳能发电测试系统",1,null,null,"从41-401搬运到53号楼厂房"]
[43,"41-401","12100008","可再生能源建筑应用测评系统",1,null,null,"从41-401搬运到53号楼厂房"]
[44,"41-401",12100009,"地源热泵系统测试仪",1,null,null,"从41-401搬运到53号楼厂房"]
[45,"41-401",12110992,"岩土热物性测试仪",1,null,null,"从41-401搬运到53号楼厂房"]
[46,"41-401","9030047","操作台",1,null,null,"从41-401搬运到53号楼厂房"]
[47,"41-401","12100007","太阳辐射监测系统",1,null,null,"从41-401搬运到53号楼厂房"]
[48,"41-401","12110994","太阳热水系统性能检测仪",1,null,null,"从41-401搬运到53号楼厂房"]
[49,"41-401",null,"4米实验台",1,null,null,"从41-401搬运到53号楼厂房"]
[50,"41-505",null,"会议长条桌",39,null,null,"20个三人桌+19个两人桌，从41栋5楼搬到54栋楼"]
["合计"]